Wszyscy Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Znak sprawy: IM.271.11.2020.KM	Data: 10 marca 2020 r.

ZP. 29/20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Polnej  - etap I”.

Wyjaśnienie nr 1

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej ustawą, Zamawiający Miasto Zduńska Wola udziela niniejszym wyjaśnienia w związku z zadanym pytaniem przez Wykonawcę – uczestnika niniejszego postępowania przetargowego.

Pytanie 1:

W projekcie budowlanym odwodnienia ulicy Polnej zaprojektowano studnie rewizyjne z kinetą z tworzywa sztucznego.

1 )Częściej projektuje się je w przypadku budowy kanalizacji sanitarnej a nie deszczowej .

2)Kinety z tworzywa sztucznego są cztero krotnie droższe niż kinety betonowe.

3) Kinety z tworzywa sztucznego oraz kinety betonowe są tożsame jeśli chodzi parametry techniczno-budowlane.

Czy w takim wypadku  zamawiający wyrazi zgodę na  zamianę  studni rewizyjnych z kinetą z tworzywa sztucznego na studnie rewizyjne z  kinetami betonowymi?

Ad. 1

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Środki ochrony prawnej

Zgodnie z art. 179-198g ustawy Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843) przysługują Państwu środki ochrony prawnej. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art 180 ust 2 ustawy przysługują środki ochrony prawnej w ograniczonym zakresie.

Z up. Prezydenta Miasta

Marcin Alberczak

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych